Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-31/12

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych

Część 1. Kasetki do Nuclecantera

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | VAT | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasetki wypełnione jodkiem propydyny do licznika komórek nasienia SP-100 Nucleocounter. Każda kasetka zawiera 0,002mg jodku propydyny, Objętość próby pobranej 70 ml (op=100 szt.) | 3 op. | 23% |  |
| Ogółem cena brutto, zł |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część 2. Materiały zużywalne do badań

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | VAT | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki żółte kompatybilne z pipetami typu Eppendorf poj.20- 200ml PP typ Omnitip (op.=1000szt.) | 20 op. | 8% |  |
| 2. | Końcówki niebieskie kompatybilne z pipetami typu Eppendorf poj.100-1000 ml PP (op.=500szt) | 10 op. | 8% |  |
| 3. | Probówki typu Eppendorf objętość 1,5 ml, bezbarwne PP z podziałką, matowym polem do opisu i płaskim wieczkiem (op=500szt) | 20 op. | 8% |  |
| 4. | Probówki typu Eppendorf objętość 0,5 ml,bezbarwne PP z podziałką, matowym polem do opisu i płaskim wieczkiem (op=500szt) | 5 op. | 23% |  |
| 5 | Końcówki kompatybilne z pipetami typu Eppendorf o pojemności do 100 ml z zakończeniem kapilarnym o poj. 4 ml, bezbarwne, PP( op=500szt.) | 20 op. | 8% |  |
| 6. | Folia uszczelniająca Parafilm 100 mm x75m (rolka) | 2 op. | 23% |  |
| 7. | Dozowniki folii Parafilm z nożykiem do rolek o szerokości do 100mm | 3 op. | 23% |  |
| Ogółem cena brutto, zł |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część. 3. Pomoce laboratoryjne szklane

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | VAT | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkiełka nakrywkowe do mikroskopii o podwyższonej przezierności w I klasie hydrolitycznej 20x20 mm (op=1000 szt.) producent Menzel Glaser | 10 op. | 23% |  |
| 2. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe o grubości 1 mm, rozm. 26x76 mm z matowym polem do opisu, krawędzie cięte, ze szkła wapniowo-sodowego o zwiększonej przezierności (op=50 szt.) producent Menzel Glaser | 10 op. | 23% |  |
| 3. | Szkiełka do rozmazów o grubości 1 mm, 26x76 mm, krawędzie szlifowane pod kątem 45 stopni, ścięte rogi op=50 szt. | 2 op. | 23% |  |
| 4. | Zlewka szklana niska z wylewem poj. 25 ml skala co 5 ml | 50 szt. | 23% |  |
| 5. | Zlewka szklana niska z wylewem poj. 50ml skala co10 ml | 70 szt. | 23% |  |
| Ogółem cena brutto, zł |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część 4. Asortyment medyczny – strzykawki i gaza opatrunkowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | VAT | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaza opatrunkowa 13 nitkowa 1 m2 jałowa | 70 op. | 8% |  |
| 2. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer jednorazowego użytku 5 ml skala co 0,2 ml z przezroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, sterylne (op.=100 szt.) | 3 op. | 8% |  |
| 3. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer jednorazowego użytku 2 ml, skala - czytelna, niezmywalna, co 0,1 ml, z przezroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa, (op.=100szt.) | 3 op. | 8% |  |
| 4. | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml z igłą op=100szt | 3 op. | 8% |  |
| Ogółem cena brutto, zł |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część 5. Odczynniki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | VAT | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filter nitrocellulose membranes typ GSWP (filtry 0,22 mm średnica. 47 mm) (op=100szt.) Sigma nr kat. N8645-100EA | 5 op. | 23% |  |
| 2. | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. (min 96%),op=500ml POCH nr kat 396420113 | 10 op. | 23% |  |
| 3. | Albumina, from bovine serum nr kat. A-4503-50g (op=50g) czystość ≥96% | 2 op. | 8% |  |
| 4. | Trizma base nr kat T1503 op=1kg ≥99.9% (titration), crystalline Sigma | 2 op. | 23% |  |
| 5. | Bibuła jakościowa średnia 45x56cm (op=100szt) POCH nr kat. 977460510 | 5 op. | 23% |  |
| Ogółem cena brutto, zł |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………