Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)

pieczęć firmowa Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-13/13

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

Dostawa znaczków typu PIT – transponderów w ramach Operacji PT. Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)

Przedmiot zamówienia:

Znaczki typu PIT – transpondery

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znaczki typu PIT – transpondery | 1. Każdy egzemplarz transpondera musi zawierać indywidualny niepowtarzalny kod składający się z ciągu liczb i liter. 2. Długość kodu identyfikacyjnego - 64 bity. 3. Transponder typu pasywnego – nie zawiera źródła zasilania. 4. Transponder musi zapewniać możliwość odczytu kodu przez całe życie ryby. 5. Częstotliwość fali, na której następuje odczyt kodu transpondera - 128 kHz. 6. Wymiary (nie większe niż) długość – 11,5 mm; średnica 2,12mm; średnica zewnętrzna igły 2,6 mm. Waga – nie więcej niż 0,09g. 7. Transponder musi być umieszczony w igle umożliwiającej jego implantację do ciała ryby. 8. Igła z umieszczonym w niej transponderem musi być wydezynfekowana i opakowana w sposób gwarantujący jej sterylność. | 500 |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas znaczki typu PIT – transpondery są fabrycznie nowe i posiadają parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

Na dowód powyższego załączamy sporządzony przez nas opis oferowanych znaczków typu PIT - transponderów, potwierdzony załączoną specyfikacją techniczną producenta.

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

……………………………....                                                                            .....................................………………………

/miejscowość i data/	                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)