Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-22/13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

# Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego

Część 1: Drobny sprzęt laboratoryjny – pincety, nożyczki, kuwety, butelki, igły

| Nr pozycji | Nazwa przedmiotu | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 7 | Pinceta ze stali 18/8, L=160 mm, op. 1 szt. |  | opakowanie | 5 |  |
| 8 | Pinceta dł. 145 mm, stal 18/10, ostre końce, op.1 szt. |  | opakowanie | 5 |  |
| 9 | Pinceta metalowa labor. 160 mm, ostre wygięte końce, op. 1 szt. |  | opakowanie | 5 |  |
| 10 | Mikro-szpatułka stal.160 mm, 50x9 mm (obustronna), op. 1 szt. |  | opakowanie | 5 |  |
| 11 | Nożyczki mikroskopowe ze stali nierdzewnej, typ 1, 100x25 mm, op. 1 szt. |  | opakowanie | 5 |  |
| 12 | Nożyczki mikroskopowe ze stali nierdzewnej, typ 2, 100x30 mm, op. 1 szt. |  | opakowanie | 5 |  |
| 13 | Nożyczki mikroskopowe stal nierdz. typ 3, 115x35 mm, op. 1 szt. |  | opakowanie | 5 |  |
| 14 | Nożyczki laboratoryjne 160 mm, typ 3, proste, op. 1 szt. |  | opakowanie | 10 |  |
| 15 | Ostrze do skalpela, typ 22, op. 12 szt. |  | opakowanie | 5 |  |
| 16 | Uchwyt do skalpela, dł. 16 cm, typ 4, op. 1 szt. |  | opakowanie | 2 |  |
| 17 | Pojemnik na instrumenty z pokrywką ze stali 18/10, 215x100x50 mm, op. 1 szt. |  | opakowanie | 5 |  |
| 18 | Pojemnik na instrumenty z pokrywką ze stali1 8/10, 250x150x60 mm, op. 1 szt. |  | opakowanie | 1 |  |
| 19 | Kuweta laboratoryjna, PP, poj 10 l, biała 420x520x120 mm, op. 1 szt. |  | opakowanie | 2 |  |
| 20 | Kuweta laboratoryjna, PP poj. 21 l, biała, 534x634x140 mm, op. 1 szt. |  | opakowanie | 2 |  |
| 21 | Stojak PP na naczynia reakcyjne 90x210x49 mm 20-miejscowy, op. 1 szt. |  | opakowanie | 5 |  |
| 22 | Statyw do probówek blaszany lakierowany typ A fi 19 (2x10), op. 1 szt. |  | opakowanie | 10 |  |
| 23 | Igła iniekcyjna, jednorazowa, 0,4x19 mm, op. 100 szt. |  | opakowanie | 2 |  |
| 24 | Igła iniekcyjna, jednorazowa, 0,5x25 mm op. 100 szt. |  | opakowanie | 2 |  |
| 25 | Igła iniekcyjna, jednorazowa, 0,6x30 mm op. 100 szt. |  | opakowanie | 2 |  |
| 26 | Butelka PP 1000 ml z szeroką szyjką GL63 z nakrętką, op. 1 szt. |  | opakowanie | 10 |  |
| 27 | Zestaw preparacyjny ze stali nierdzewnej 8-częściowy, op. 1 szt. |  | opakowanie | 2 |  |
| Razem brutto, PLN |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część 2: Lodówka termoelektryczna – chłodzenie / podgrzewanie, z wyposażeniem

| Nr pozycji | Nazwa przedmiotu | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 28 | Lodówka termoelektryczna np. Tropi Cool TC-21FL AC z elektronicznym panelem sterowania, wyposażona w : -dwa tryby pracy: chłodzenia i podgrzewania -mikroprocesorowy kontroler temperatury -zakres temperaturowy - maksymalnie 25°C poniżej temperatury otoczenia -regulacja temperatury chłodzenia w zakresie +1°C do +15°C -regulacja temperatury podgrzewania w zakresie +50°C do +65°C -cyfrowe wyświetlanie temperatury, elektroniczny panel sterowania, 7-położeniowy elektroniczny termostat ze wskaźnikami LED, pamięć ustawień, dotykowy panel obsługi, włącznik i przełącznik trybu pracy -izolacja z pianki poliuretanowej -pojemność 21 ± 5% litrów, wymiary 450x420x303 ± 5% mm, waga 7 ± 5% kg -podłączenie do gniazdka zapalniczki samochodowej 12V DC -podłączenie do gniazda 230V AC -układ elektroniczny automatycznie przełączany w tryb oszczędzania po osiągnięciu pożądanej temperatury -magnetyczny wyłącznik wyłączający wewnętrzny wentylator po otwarciu lodówki -kolor obudowy ciemnoszary -posiada certyfikat TÜV/GS, e-certified (Automotive EMC Directive) -wytrzymałe ogniwo Peltiera -pobór mocy: 12 V DC: 46 ± 5% W, 24 V DC: 50 ± 5% W, 230 V AC: 64 ± 5% W -zasilanie 12/24 V DC i 230 V AC -średnia wydajność pracy 35% przy temperaturze otoczenia +20°C -posiada regulowaną półkę dzielącą wnętrze |  | szt. | 1 |  |
| 29 | uniwersalny zestaw mocujący (wyposażenie dodatkowe, kompatybilne z oferowaną lodówką) |  | szt. | 1 |  |
| 30 | monitor napięcia (wyposażenie dodatkowe, kompatybilne z oferowaną lodówką) |  | szt. | 1 |  |
| Razem brutto, PLN |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część 3: Pipety automatyczne i pipetor

| Nr pozycji | Nazwa przedmiotu | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 31 | Pipeta automatyczna jednokanałowa np. Eppendorf Research plus vari 3120 z wyrzutnikiem końcówek i możliwością autoklawowania pipety w całości, nastawna w zakresie 10-100 μl pipeta wyposażona w : -dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające przestawienie wskazań pipety na ciecz inną niż woda i powrót do ustawień wyjściowych bez użycia wagi -wnętrze wykonane z Frontonu i stali -system amortyzujący część dolną pipety -możliwość autoklawowania pipet w całości, -łatwe zdejmowanie części dolnej -sprężynowy stożek końcówki -czteropozycyjny wskaźnik objętości, naniesione trwale numery seryjne, dostarczane z indywidualnym świadectwem kalibracji -pipeta wyposażona w pudełko z końcówkami do pipet dla objętości 2-200 µl Zakres objętości pipety jednokanałowej, o zmiennej pojemności 10-100 µl: Objętość Błąd systematyczny Błąd przypadkowy 10µl ±3,0% ±0,3µl ±1,0% ±0,10µl 50µl ±1,0% ±0,5µl ±0,3% ±0,15µl 100µl ±0,8% ±0,8µl ±0,2% ±0,2µl |  | szt. | 1 |  |
| 32 | Pipeta automatyczna jednokanałowa np. Eppendorf Research plus vari 3120 z wyrzutnikiem końcówek i możliwością autoklawowania pipety w całości, nastawna w zakresie 0,1-2,5 μl pipeta wyposażona w : -dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające przestawienie wskazań pipety na ciecz inną niż woda i powrót do ustawień wyjściowych bez użycia wagi -wnętrze wykonane z Frontonu i stali -system amortyzujący część dolną pipety -możliwość autoklawowania pipet w całości, -łatwe zdejmowanie części dolnej -sprężynowy stożek końcówki -czteropozycyjny wskaźnik objętości, naniesione trwale numery seryjne, dostarczane z indywidualnym świadectwem kalibracji -pipeta wyposażona w pudełko z końcówkami do pipet dla objętości 0,1-10 µl Zakres objętości pipety jednokanałowej, o zmiennej pojemności 0,1-2,5 µl: Objętość Błąd systematyczny Błąd przypadkowy 0,1µl ±48% 0,048µl ±12% ±0,012µl 0,25µl ±12% 0,030µl ±6,0% ±0,015µl 1,25µl ±2,5% 0,031µl ±1,5% ±0,019µl 2,5µl ±1,4% 0,035µl ±0,7% ±0,018µl |  | szt. | 1 |  |
| 33 | Pipeta automatyczna jednokanałowa np. Eppendorf Research plus vari 3120 z wyrzutnikiem końcówek i możliwością autoklawowania pipety w całości, nastawna w zakresie 1-10 ml pipeta wyposażona w : -dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające przestawienie wskazań pipety na ciecz inną niż woda i powrót do ustawień wyjściowych bez użycia wagi -wnętrze wykonane z Frontonu i stali -system amortyzujący część dolną pipety -możliwość autoklawowania pipet w całości, -łatwe zdejmowanie części dolnej -czteropozycyjny wskaźnik objętości, naniesione trwale numery seryjne, dostarczane z indywidualnym świadectwem kalibracji -pipeta wyposażona w pudełko z końcówkami do pipet dla objętości 1-10 ml Zakres objętości pipety jednokanałowej, o zmiennej pojemności 1-10 ml: Objętość Błąd systematyczny Błąd przypadkowy 1 ml ±3,0% 0,03ml ±0,6 % ±0,006ml 5 ml ±0,8% 0,04ml ±0,2% ±0,01ml 10 ml ±0,6% 0,06ml ±0,15% ±0,015ml |  | szt. | 1 |  |
| 34 | Pipeta automatyczna jednokanałowa np. Eppendorf Research plus vari 3120 z wyrzutnikiem końcówek i możliwością autoklawowania pipety w całości, nastawna w zakresie 2-20 µl pipeta wyposażona w : -dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające przestawienie wskazań pipety na ciecz inną niż woda i powrót do ustawień wyjściowych bez użycia wagi -wnętrze wykonane z Frontonu i stali -system amortyzujący część dolną pipety -możliwość autoklawowania pipet w całości, -łatwe zdejmowanie części dolnej -sprężynowy stożek końcówki -czteropozycyjny wskaźnik objętości, naniesione trwale numery seryjne, dostarczane z indywidualnym świadectwem kalibracji -pipeta wyposażona w pudełko z końcówkami do pipet dla objętości 0,5-20 µl Zakres objętości pipety jednokanałowej, o zmiennej pojemności 2-20 µl: Objętość Błąd systematyczny Błąd przypadkowy 2 µl ±5,0% 0,1µl ±1,5 % ±0,003µl 10 µl ±1,2% 0,12µl ±0,6% ±0,06µl 20 µl ±1,0% 0,2µl ±0,3% ±0,06µl |  | szt. | 1 |  |
| 35 | Pipeta automatyczna jednokanałowa np. Eppendorf Research plus vari 3120 z wyrzutnikiem końcówek i możliwością autoklawowania pipety w całości, nastawna w zakresie 20-200 µl pipeta wyposażona w : -dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające przestawienie wskazań pipety na ciecz inną niż woda i powrót do ustawień wyjściowych bez użycia wagi -wnętrze wykonane z Frontonu i stali -system amortyzujący część dolną pipety -możliwość autoklawowania pipet w całości, -łatwe zdejmowanie części dolnej -sprężynowy stożek końcówki -czteropozycyjny wskaźnik objętości, naniesione trwale numery seryjne, dostarczane z indywidualnym świadectwem kalibracji -pipeta wyposażona w pudełko z końcówkami do pipet dla objętości 2-200 µl Zakres objętości pipety jednokanałowej, o zmiennej pojemności 20-200 µl: Objętość Błąd systematyczny Błąd przypadkowy 20 µl ±2,5% 0,5µl ±0,7 % ±0,14µl 100 µl ±1,0% 1,0µl ±0,3% ±0,3µl 200 µl ±0,6% 1,2µl ±0,2% ±0,4µl |  | szt. | 1 |  |
| 36 | Pipeta automatyczna jednokanałowa np. Eppendorf Research plus vari 3120 z wyrzutnikiem końcówek i możliwością autoklawowania pipety w całości, nastawna w zakresie 100-1000 µl pipeta wyposażona w : -dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające przestawienie wskazań pipety na ciecz inną niż woda i powrót do ustawień wyjściowych bez użycia wagi -wnętrze wykonane z Frontonu i stali -system amortyzujący część dolną pipety -możliwość autoklawowania pipet w całości, -łatwe zdejmowanie części dolnej -sprężynowy stożek końcówki -czteropozycyjny wskaźnik objętości, naniesione trwale numery seryjne, dostarczane z indywidualnym świadectwem kalibracji -pipeta wyposażona w pudełko z końcówkami do pipet dla objętości 50-1000 µl Zakres objętości pipety jednokanałowej, o zmiennej pojemności 100-1000 µl: Objętość Błąd systematyczny Błąd przypadkowy 100 µl ±3,0% 3,0µl ±0,6 % ±0,6µl 500 µl ±1,0% 5,0µl ±0,2% ±1,0µl 1000 µl ±0,6% 6,0µl ±0,2% ±2,0µl - Wyposażenie musi zawierać statyw na pipety. |  | szt. | 1 |  |
| 37 | Pipeta automatyczna 12-kanałowa np. Eppendorf Research plus multi z wyrzutnikiem końcówek i możliwością autoklawowania pipety w całości, nastawna w zakresie 30-300 µl pipeta wyposażona w : -dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające przestawienie wskazań pipety na ciecz inną niż woda i powrót do ustawień wyjściowych bez użycia wagi -wnętrze wykonane z Frontonu i stali -system amortyzujący część dolną pipety -możliwość autoklawowania pipet w całości, -łatwe zdejmowanie części dolnej -sprężynowy stożek końcówki -czteropozycyjny wskaźnik objętości, naniesione trwale numery seryjne, dostarczane z indywidualnym świadectwem kalibracji -możliwość zmniejszenia ilości kanałów -pipeta wyposażona w pudełko z końcówkami do pipet dla objętości 20-300 µl Zakres objętości pipety 12-kanałowej, o zmiennej pojemności 30-300 µl: Objętość Błąd systematyczny Błąd przypadkowy 30 µl ±3,0% 0,9µl ±1,0 % ±0,3µl 150 µl ±1,0% 1,5µl ±0,5% ±0,75µl 300 µl ±0,8% 1,8µl ±0,3% ±0,9µl |  | szt. | 1 |  |
| 38 | Pipetor automatyczny np. Eppendorf Easypet 4421, kompatybilny z oferowanymi pipetami, przeznaczony do pipet o pojemności 0,1-100 ml, duża szybkość zasysania: 25 ml / 5 s, długi czas pracy (do 7 godzin) po naładowaniu, możliwość pracy w tracie ładowania, bezstopniowe nastawienie mocy pompy, adapter do pipety i obsadę filtra można sterylizować w autoklawie, w zestawie: ładowarka, uchwyt na ścianę, 2 filtry 0,45µm |  | szt. | 1 |  |
| Razem brutto, PLN |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część 4: Demineralizator do wody procesowej, konduktometr i stół laboratoryjny

| Nr pozycji | Nazwa przedmiotu | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 47 | Demineralizator np. Demiserw Veolia Water typ E200 do wody procesowej, z możliwością zainstalowania dodatkowego zaworu czerpalnego do poboru wody demineralizowanej do celów laboratoryjnych i kompletną wymienną głowicą przyłączeniową, wielkość złoża (objętość żywic) min. 14 l, pojemność jonowymienna min. 16 dH0.m3, przepływ zalecany min. 150 l/h, ciśnienie robocze 3 bary, wymiary: średnica 205 mm ± 5%, wysokość 655 mm ± 5%, ciężar z żywicą bez wody 17 kg ± 5% – urządzenie kompatybilne z posiadanym autoklawem DX-45 Systec |  | szt. | 1 |  |
| 48 | Konduktometr np. Hanna Instruments „Pronto”, kontroler do pomiaru przewodności w wodzie demineralizowanej i dejonizowanej z wbudowanym alarmem wizualnym, wyposażony w automatyczną kompensację przepływową temperatury oraz wodoodporną obudowę i stabilną sondę, możliwość wymiany głowicy kolumny bez użycia kluczy, zakres wskazań: 0-19,99 µS/cm, rozdzielczość: 0,01 µS/cm, dokładność: ±2% pełnego zakresu, kalibracja manualna 1-punktowa, kompensacja temp.: automatyczna w zakresie 5-50˚C, sonda przepływowa np. HI 7631/2, ½ cala, zasilanie 12V DC, wymiary: 86x110x43 mm ± 5%, ciężar: 215 g ± 5%, wyposażenie: sonda np. HI 7631/2, śrubokręt kalibracyjny, zasilacz 12 V DC - urządzenie kompatybilne z posiadanym autoklawem DX-45 Systec |  | szt. | 1 |  |
| 49 | Stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 620x740mm, wysokość 720 mm, z półką na wysokości od 100 do 150 mm od podłogi, do ustawienia posiadanego autoklawu DX-45 Systec |  | szt. | 1 |  |
| Razem brutto, PLN |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część 5: Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Sarstedt – butelki, pipety wypływowe, wymazówki, płytki Petriego

| Nr pozycji | Nazwa przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 83 | Wymazówki suche, sterylne 155x12 mm, z plastikową bagietką i wiskozowym wacikiem nr kat. 80.1301 | szt. | 400 |  |
| 84 | Wymazówki 155x12 mm, z podłożem transportowym Amies, z plastikową bagietką i wiskozowym wacikiem, nr kat. 80.1361 | szt. | 200 |  |
| 85 | Wymazówki 155x12 mm, z podłożem transportowym Amies, z aluminiową bagietką i wiskozowym wacikiem, nr kat. 80.1363 | szt. | 200 |  |
| 86 | Płytki Petriego z PS dla bakteriologii 92 mm wys.16 z napowietrzaniem, sterylne nr kat. 82.1473.001 | szt. | 400 |  |
| 87 | Pipety wypływowe 2ml, z czystego PS, watowane, pakowane pojedynczo sterylne nr kat. 86.1252.001 | szt. | 200 |  |
| 88 | Pipety wypływowe 5ml, z czystego PS, watowane, pakowane pojedynczo sterylne nr kat. 86.1253.001 | szt. | 200 |  |
| 89 | Butelki do hodowli w zawiesinie PS, 50 ml (20 szt. w opakowaniu) nr kat. 83.1810.502 | szt | 60 |  |
| 90 | Butelki do hodowli w zawiesinie PS, 250 ml (5 szt. w opakowaniu) nr kat. 83.1813.502 | szt. | 50 |  |
| 91 | Butelki do hodowli w zawiesinie PS, 650 ml (5 szt. w opakowaniu) nr kat. 83.1812.502 | szt. | 15 |  |
| Razem brutto, PLN |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część 6: Końcówki do pipet, probówki, płytki mikrotitracyjne - Nerbe Plus

| Nr pozycji | Nazwa przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 39 | Końcówki do pipet automatycznych 200 µl. Końcówki uniwersalne PP o pojemności 1-200 µl, żółte, przezroczyste, wolne od DNA, RNaz, DNaz, pyrogenów, kompatybilne z pipetami Eppendorf (także Eppendorf Research) i Termo, Glison, Brand, Biohit. Kompatybilne z autoklawowalnymi pojemnikami na końcówki firmy Eppendorf. Nadające się do sterylizacji w autoklawie. Opakowanie: 1000 sztuk końcówek. | opakowanie | 25 |  |
| 40 | Probówki do PCR i real-time PCR “strip”, po 8 sztuk w „stripie”. Bezbarwne o pojemności 0,2 ml, z płaskim wieczkiem, ultra przezroczyste, z 99,9% polipropylenu, kodowane numerycznie, wolne od DNA, DNaz, Rnaz, pyrogenów. Nadające się do sterylizacji w autoklawie. Opakowanie: 125 stripów (1 strip= 8 sztuk probówek) | opakowanie | 1 |  |
| 41 | Pokrywki do stripów, z płaskim wieczkiem. Pasek z 8 płaskimi kapslami pasujących do stripów 8 sztuk x 0,2 ml. Pokrywki ultra przezroczyste, z 99,9% polipropylenu, wolne od DNA, DNaz, RNaz i pyrogenów. Nadające się do sterylizacji w autoklawie. Opakowanie: 125 stripów (1 strip= 8 sztuk pokrywek) | opakowanie | 1 |  |
| 42 | Końcówki do pipet automatycznych 1000 µl Końcówki uniwersalne z PP pojemności 100-1000 µl, niebieskie, przezroczyste, wolne od DNA, RNaz, DNaz, pyrogenów, kompatybilne z pipetami Eppendorf (także Eppendorf Research) ,Termo, Glison, Brand, Biohit. Kompatybilne z autoklawowalnymi pojemnikami na końcówki firmy Eppendorf. Nadające się do sterylizacji w autoklawie. Opakowanie: 1000 sztuk końcówek. | opakowanie | 10 |  |
| 43 | Końcówki niskoretencyjne z filtrem, pojemności 0,5-10 µl, sterylne R, długie, kapilarne , wolne od DNA, RNaz, DNaz, pyrogenów, endotoksyn i metali ciężkich, bez silikonu, z czystego 99,9% polipropylenu (certyfikat dołączony) autoklawowalne, kompatybilne z pipetami LTS, Eppendorf (także Eppendorf Research), Gilson, Biohitfiltr. Z tworzywa o porach 10-15 mikronów zapobiegajacego zakontaminowaniu koncówki pipety. Opakowanie: 960 sztuk tipsów, pakowane w „rackach” (1 „rack” = 96 tipsów ) | opakowanie | 1 |  |
| 44 | Probówki typu Safelock o pojemności 1,5 ml, bezbarwne, PP, sterylne R, z płaskim wieczkiem, z podziałką 0,5ml, 1,0ml, 1,5ml; z bocznym polem do opisu.; optymalne wymagania: autoklawowanie do 121ºC, inkubacja i łaźnia wodna do +100ºC, wirowanie do 30.000g, stożkowodenne, Opakowanie: 1000 sztuk probówek. | opakowanie | 8 |  |
| 45 | Płytki mikrotitracyjne, 96 dołkowe, kształt F (F-shape), o pojemności 0,3 ml na dołek, kolor natural, wymiary 8x12 dołków, kodowanie: A-H, 1-12 Opakowanie: 100 sztuk płytek | opakowanie | 1 |  |
| 46 | Końcówki niskoretencyjne bez filtra o pojemności 1250 µl; System “ Refill”, wolne od DNA, RNaz, DNaz, pyrogenów, endotoksyn i metali ciężkich, bez silikonu, z czystego 99,9% polipropylenu (certyfikat dołączony), autoklawowalne, kompatybilne z pipetami LTS, Eppendorf (także Eppendorf Research), Gilson, Biohit. Opakowanie: pakowane w systemie „Refill” 2x4 „inserts” na podwójne pudełko, 1insert=96 końcówek. | opakowanie | 1 |  |
| Razem brutto, PLN |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część 7: Przyrząd wielofunkcyjny z elektrodami do pomiaru odczynu, zasolenia i tlenu

| Nr pozycji | Nazwa przedmiotu | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 50 | Przyrząd wielofunkcyjny np. CX -502 z elektrodami do mierzenia: odczynu (np. EPP-1),zasolenia (np. EC-60) oraz tlenu (np. COG-1). Wymagane parametry techniczne: pH: zakres 1-14 pH, dokładność 0,002pH, kompens. temp:0-100ºC tlen: zakres 0-20 mg, dokładność 0,1 mg/l, kompens. temp.0-40ºC, zasolenie: zakres 0-2000mS/cm, dokładność >20mS/cm, kompens. temp. 0-70ºC |  | szt. | 1 |  |
| Razem brutto, PLN |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………