Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)

pieczęć firmowa Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-27/13

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

Dostawa mikroskopu do badań terenowych z wyposażeniem w ramach Operacji PT. Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)

Przedmiot zamówienia:

Mikroskop do badań terenowych z wyposażeniem

| Lp. | Parametry wymagane | Producent - parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyświetlacz LCD HD kolorowy o przekątnej co najmniej 9 cali i rozdzielczości co najmniej 1280x800 |  |
| 2. | Kamera cyfrowa o rozdzielczości co najmniej 5 Mpix. |  |
| 3. | Wyjście HDMI do podłączenia dodatkowego monitora lub komputera |  |
| 4. | Powiększenie głowicy co najmniej od 0,7x do 4,5x |  |
| 5. | Cyfrowe powiększenie przez wyświetlacz LCD HD co najmniej 8x |  |
| 6. | Zapis obrazu na karcie SD w formie zdjęcia lub filmu |  |
| 7. | Oświetlacz pierścieniowy LED co najmniej czterosegmentowy z regulacją natężenia oświetlenia |  |
| 8. | Podstawa |  |
| 9. | Program do komputerowej analizy obrazu mikroskopowego, kompatybilny z oferowaną kamerą cyfrową |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowany przez nas mikroskop do badań terenowych z wyposażeniem jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

Na dowód powyższego załączamy potwierdzoną przez nas specyfikację techniczną producenta mikroskopu.

……………………………....                                                                            .....................................………………………

/miejscowość i data/	                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)