Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)

pieczęć firmowa Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.- 12/14

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa nadajników telemetrii akustycznej w ramach Projektu pilotażowego w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)

Przedmiot zamówienia:

Nadajniki telemetrii akustycznej

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kodowany nadajnik akustyczny o częstotliwości 69 kHz | 1. Długość poniżej 25mm 2. Średnica nie większa od 8 mm 3. Moc wyjściowa co najmniej 147dB 4. Opóźnienie 40-80 s 5. Rejestrowalny przez odbiornik VEMCO VR2W | 30 |
| 2 | Kodowany nadajnik akustyczny o częstotliwości 69 kHz z sensorem głębokości | 1. Długość poniżej 45 mm 2. Średnica nie większa od 10 mm 3. Moc wyjściowa co najmniej 150 dB 4. Opóźnienie 35-65 s 5. Dokładność sensora nie mniejsza niż 2,5 m 6. Rejestrowalny przez odbiornik VEMCO VR2W | 30 |

Nazwa i adres producenta oferowanych nadajników akustycznych …………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………………................

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

Niniejszym oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do Instytutu Rybactwa Śródlądowego, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, po uprzednim uzgodnieniu minimum 3 dni przed terminem dostawy faksem na nr 89 524 05 05 lub pocztą elektroniczną e-mail: kasta@infish.com.pl daty, miejsca i godziny dostawy.

……………………………....                                                                            .....................................………………………

/miejscowość i data/	                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)