Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)

pieczęć firmowa Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-20/14

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1

Tytuł zamówienia:

Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego z oprogramowaniem do analizy danych w ramach Operacji PT. Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)

Przedmiot zamówienia:

Przepływomierz ultradźwiękowy z oprogramowaniem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent i typ - |
| 1. | Metoda pomiaru: ultradźwięki |  |
| 2. | Obudowa wodoodporna na poziomie min IP67 |  |
| 3. | Możliwość pomiaru dla poziomu wody poniżej 26cm w kanałach otwartych |  |
| 4. | Zasilanie na wymienne baterie lub akumulatory |  |
| 5. | Pojemność pamięci min. 10 000 rekordów |  |
| 6. | Dokładność pomiarów minimum ±5% |  |
| 7. | Oprogramowanie do analizy danych kompatybilne z Windows 7 |  |
| 8. | Waga do 5kg |  |
| 9. | Gwarancja: min. 24 m-ce. |  |

Nazwa, adres, tel. i e-mail serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: .............................................................

...............................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczamy, że oferowany przez nas przepływomierz ultradźwiękowy z oprogramowaniem do analizy danych jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne, co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

Na dowód powyższego załączamy potwierdzoną przez nas specyfikację techniczną przepływomierza.

……………………………....                                                                            .....................................………………………

/miejscowość i data/	                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)