pieczęć firmowa Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.- 26/14

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa urządzeń telemetrii akustycznej dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego 
im. Stanisława Sakowicza - Zakładu Ryb Wędrownych w Rutkach (woj. pomorskie).

Przedmiot zamówienia:

Urządzenia telemetrii akustycznej

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kodowany nadajnik akustyczny o częstotliwości 69 kHz | 1. Długość poniżej 35mm. 2. Średnica nie większa od 10 mm 3. Moc wyjściowa co najmniej 150 db 4. Opóźnienie 30-60 s 5. Rejestrowalny przez odbiornik VEMCO VR2W. | 20 |
| 2 | Podwodny odbiornik telemetrii akustycznej | 1. Zawierający hydrofon, odbiornik, detektor ID, pamięć i baterię zapewniającą pracę co najmniej przez 10 miesięcy. 2. Zdolny do detekcji wszystkich nadajników VEMCO 69 kHz. 3. Korzystający z technologii Bluetooth | 3 |
| 3 | Wielokrotny stacjonarny czytnik LF HDX RFID | 1. Kompatybilny z ISO 11784. 2. Zdolny do zapamiętania co najmniej 5mln detekcji. 3. Pracujący z co najmniej 3 antenami. | 1 |
| 4 | Znaczki RFID kontrolne | Wodoodporny, kontrolny znaczek RFID, zasilany z baterii. | 1 |
| 5 | Znaczki RFID | Znaczki HDX RFID z 64 bit ID, kompatybilne z ISO 11784/11785, o długości 23 mm. | 200 |
| 6 | Wskaźnik dostrojenia anteny HDX |  | 1 |

Nazwa i adres producenta oferowanych urządzeń …………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………………................

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

Niniejszym oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do Instytutu Rybactwa Śródlądowego – Zakładu Ryb Wędrownych, Rutki, 83-330 Żukowo, po uprzednim uzgodnieniu minimum 3 dni przed terminem dostawy pocztą elektroniczną e-mail: gdansk@infish.com.pl daty, miejsca i godziny dostawy.

……………………………....                                                                            .....................................………………………

/miejscowość i data/	                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)