Projekt PN.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00004-61724-OR1400001/09/11).

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-2/15

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

Dostawa czytników oraz kodowanych znaczków drutowych do znakowania ryb w ramach Projektu PN.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00004-61724-OR1400001/09/11).

Przedmiot zamówienia:

Czytniki oraz kodowane znaczki drutowe do znakowania ryb

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczny detektor kodowanych znaczków drutowych | 1. Detektor znaczków drutowych kodowanych w systemie dziesiętnym 2. Zasilanie za pomocą baterii AA 3. Waga detektora nie większa niż 1 kg | 2 |
| 2 | Kodowane znaczki drutowe | 1. Kodowane znaczki drutowe w systemie dziesiętnym 2. Długość: 0,25 × 1,6 mm 3. Ilość: 9 serii znaczków po 5000 szt. | 45000 |

# Text boxes

pieczęć firmowa Wykonawcy