# Załącznik nr 3 do SIWZ

# Dotyczy:

# Postępowania przetargowego (nr sprawy DYR.Zam.Publ.-4/2020) na dostawę sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- dostawa sprzętu telemetrycznego na potrzeby projektu PO Węgorze

| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kodowany odbiornik akustyczny 69khz, z akustycznym uwalnianiem i z nadajnikiem | Podwodny odbiornik telemetrii akustycznej: 1. Zawierający hydrofon, odbiornik, detektor ID, pamięć. 2. Zdolny do detekcji wszystkich nadajników VEMCO 69 kHz. 3. Korzystający z technologii Bluetooth. 4. Wyposażony w nadajnik umożliwiający lokalizację. 5. Zdolny do komunikacji z odbiornikiem Vemco VR100. 6. Posiadający wbudowany akustyczny mechanizm uwalniania. | 1 |
| 2 | Kodowany odbiornik akustyczny 69khz, z nadajnikiem | Podwodny odbiornik telemetrii akustycznej: 1. Zawierający hydrofon, odbiornik, detektor ID, pamięć. 2. Zdolny do detekcji wszystkich nadajników VEMCO 69 kHz. 3. Korzystający z technologii Bluetooth. 4. Wyposażony w nadajnik umożliwiający lokalizację. 5. Zdolny do komunikacji z odbiornikiem Vemco VR100. | 3 |
| 3 | Hydrofon 69khz | Hydrofon kompatybilny z odbiornikami Vemco: VR100, VR2Tx i VR2AR, wyposażony w co najmniej 25m wodoodporny przewód. | 1 |
| 4 | Zapasowe zaczepy do odbiornika z akustycznym uwalnianiem | Komplet wyposażenia do uwalniania odbiornika VR2AR | 10 |
| 5 | Kodowany nadajnik akustyczny o częstotliwości 69 kHz | Nadajnik akustyczny: 1. Rejestrowalny przez odbiorniki Vemco VR100, VR2R, VR2Tx i VR2AR. 2. Długość nie większa niż 35 mm. 3. Średnica nie większa niż 10 mm. 4. Moc wyjściowa co najmniej 150 db. 5. Opóźnienie 30-60 s. 6. Przewidywana długość życia co najmniej 140 dni. 7. Obudowa zaokrąglona. | 25 |

- Wymagany termin realizacji zamówienia:

na część 2 do dnia 21-04-2020r.

- Miejsce dostawy: Zakładu Ryb Wędrownych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie)

- ceny jednostkowe brutto określone w formularzu ofertowym załącznik nr 1 i kalkulacji cenowej oferty załącznik nr 1a muszą zawierać koszt dostawy (wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem) do siedziby Zamawiającego, o której mowa w pkt 2.

- wyliczenie podatku VAT leży po stronie wykonawcy.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

### Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty na każdą z część osobno wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

    - Cena  – 80 %;

    - Termin dostawy – 10 %;

Ad. 1) Cena:

C =   (CN /CB )   x  100 pkt x 80 %,

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”;

CN – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert;

CB –cena ofertowa badanej oferty.

- „Termin gwarancji” – 20 %

Małe punkty za kryterium „Termin gwarancji” przyznawane będą za przedłużenie terminu gwarancyjnego powyżej 12 miesięcy, za każde 3 miesiące dodatkowo będą naliczane punkty w sposób następujący:

Za zaoferowanie przedłużenia terminu gwarancji „TB  i TN”(małe pkt):

12 miesięcy – 0 pkt

15 miesięcy – 1 pkt

18 miesięcy – 2 pkt

21 miesięcy – 3 pkt

24 miesiące – 4 pkt

27 miesięcy – 5 pkt

30 miesięcy – 6 pkt

33 miesiące – 8 pkt

36 miesięcy i powyżej – 10 pkt

T =   (TB /TN )  x 100 x 20%

gdzie:

T – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „termin gwarancji”;

TN – najwyższa ilość małych pkt spośród badanych ofert;

TB –ilość małych pkt badanej oferty.

  - W przypadku kiedy gwarancją wydłużoną będą objęte nie wszystkie składniki zamówienia Zamawiający policzy punkty analogicznie wg. przykładu – oferta na 30 miesięcy (TB =6/2).

  - Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania umowy. Termin gwarancji 12 miesięcy jest obligatoryjny.

  - Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ.

- Ocenę każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

P = C + T

(P - liczba wszystkich zdobytych punktów przez wykonawcę)

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 
o powyższe kryteria) i odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

- Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Za realizację dostawy przysługuje całkowite wynagrodzenie płatne 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury vat.