# Załącznik nr 1a do SIWZ

## KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

# Dotyczy:

# Postępowania przetargowego (nr sprawy DYR.Zam.Publ.-15/2020) pn. „Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb na potrzeby realizacji projektu REGA dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza”.

Umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.1-OR1600002/17/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 (4 × 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis |  | Ilość (szt.) | Cena jedn. brutto (PLN) | Cena brutto łącznie (PLN) |
| 1 | Transpondery/ mikroczipy (Passive Integrated Transponder (PIT)) | materiał wykonania: | bioszkło | 1200 |  |  |
|  |  | długość: | 8-12 mm |  |  |  |
|  |  | szerokość: | 1,4-2,21 mm |  |  |  |
|  |  | certyfikaty: | ISO11784/11785 |  |  |  |
|  | Wszystkie oferowane transpondery powinny charakteryzować się identycznymi parametrami i być kompatybilne z dwoma czytnikami podanymi w ofercie. Powinny być umieszczone w dedykowanych igłach. Jeżeli igły nie są wyposażone w implantatory jednorazowe, do zamówienia należy dołączyć przynajmniej trzy sztuki dedykowanych implantatorów wielokrotnego użytku. |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa i opis sprzętu (producent): |  |  |  |  |  |
| 2 | Czytnik standardowy/ podręczny | typ odczytywanych transponderów: | FDX-A, FDX-B, EM4102, HDX (niezależnie od producenta), kompatybilny z transponderami podanymi w ofercie | 1 |  |  |
|  |  | typ anteny: | poprzeczna antena ferrytowa |  |  |  |
|  |  | zasilanie: | akumulator, ładowany za pomocą USB (przewód dołączony do zestawu) |  |  |  |
|  |  | język menu: | polski |  |  |  |
|  |  | dodatkowe funkcje: | wyświetlacz OLED, pamięć min. 800 numerów transponderów, uchwyt sznurkowy do zawieszenia na nadgarstku, wskaźnik naładowania baterii, funkcja Bluetooth, Buzzer |  |  |  |
|  | Nazwa i opis sprzętu (producent): |  |  |  |  |  |
| 3 | Czytnik z anteną na wysięgniku | typ odczytywanych transponderów: | FDX-A, FDX-B, EM4102, HDX (niezależnie od producenta), kompatybilny z transponderami podanymi w ofercie | 1 |  |  |
|  |  | minimalna długość robocza czytnika: | 60 cm |  |  |  |
|  |  | zasilanie: | akumulator, ładowany za pomocą USB (przewód dołączony do zestawu) |  |  |  |
|  |  | dodatkowe funkcje: | wyświetlacz OLED, wskaźnik naładowania baterii, funkcja Bluetooth, Buzzer |  |  |  |
|  | Czytnik powinien być wyposażony w antenę na wysięgniku lub powinien charakteryzować się rozwiązaniem alternatywnym, które umożliwiałoby na odczyt numeru transpondera bez wyjmowania poznakowanych ryb z wody. |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa i opis sprzętu (producent): |  |  |  |  |  |
| Razem (PLN) |  |  |  |  |  |  |

Miejsce wykonania zamówienia/dostawy: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie; ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn; p. 106 (woj. warmińsko-mazurskie).

| Data przygotowania oferty |  | Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty |
| --- | --- | --- |