# Załącznik nr 1a do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na potrzeby realizacji projektu pt.„Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; (Umowa nr 00001-6521.1-OR1600002/17/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku).

Część nr 1: Mikroczipy

| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis |  | Ilość (szt.) | Cena jedn. brutto (PLN) | Cena brutto łącznie (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transpondery/ mikroczipy (Passive Integrated Transponder (PIT)) | typ transponderów: | FDX-B | 1200 |  |  |
|  |  | materiał wykonania: | bioszkło |  |  |  |
|  |  | długość: | 8-12 mm |  |  |  |
|  |  | szerokość: | 1,4-2,21 mm |  |  |  |
|  |  | certyfikaty: | ISO11784/11785 ISO 24631-1 |  |  |  |
|  | Wszystkie oferowane transpondery powinny charakteryzować się identycznymi parametrami. Powinny być umieszczone w dedykowanych igłach. Jeżeli igły nie są wyposażone w implantatory jednorazowe, do zamówienia należy dołączyć przynajmniej trzy sztuki dedykowanych implantatorów wielokrotnego użytku. |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa i opis sprzętu (producent): |  |  |  |  |  |
| Razem (PLN) |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis osoby upoważnionej ……………………………….

Część nr 2: Czytnik standardowy

| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis |  | Ilość (szt.) | Cena jedn. brutto (PLN) | Cena brutto łącznie (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Czytnik standardowy/ podręczny | typ odczytywanych transponderów: | FDX-B, HDX (niezależnie od producenta) | 1 |  |  |
|  |  | typ anteny: | poprzeczna antena ferrytowa |  |  |  |
|  |  | zasilanie: | akumulator, ładowany za pomocą USB (przewód dołączony do zestawu) |  |  |  |
|  |  | język menu: | polski |  |  |  |
|  |  | dodatkowe funkcje: | Wyświetlacz LCD lub OLED, pamięć min. 800 numerów transponderów, uchwyt sznurkowy do zawieszenia na nadgarstku, wskaźnik naładowania baterii, funkcja Bluetooth. |  |  |  |
|  | Nazwa i opis sprzętu (producent): |  |  |  |  |  |
| Razem (PLN) |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis osoby upoważnionej ……………………………….

Część nr 3: Czytnik z anteną na wysięgniku

| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis |  | Ilość (szt.) | Cena jedn. brutto (PLN) | Cena brutto łącznie (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Czytnik z anteną na wysięgniku | typ odczytywanych transponderów: | FDX-B, HDX (niezależnie od producenta) | 1 |  |  |
|  |  | minimalna długość robocza czytnika: | 60 cm |  |  |  |
|  |  | zasilanie: | akumulator, ładowany za pomocą USB (przewód dołączony do zestawu) |  |  |  |
|  |  | dodatkowe funkcje: | wyświetlacz LCD lub OLED, wskaźnik naładowania baterii, funkcja Bluetooth. |  |  |  |
|  | Czytnik powinien być wyposażony w antenę na wysięgniku lub powinien charakteryzować się rozwiązaniem alternatywnym, które umożliwiałoby na odczyt numeru transpondera bez wyjmowania poznakowanych ryb z wody. |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa i opis sprzętu (producent): |  |  |  |  |  |
| Razem (PLN) |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis osoby upoważnionej ……………………………….

Miejsce wykonania zamówienia/dostawy: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie).