Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy niezatapialnej do Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzystania istniejącej powierzchni hodowlanej i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, umożliwiających chów perspektywicznych gatunków ryb (łososiowatych, drapieżnych, jesiotrowatych), przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych walorów stawów i ekonomiczno-społecznym wzmocnieniu polskiej akwakultury śródlądowej – STAWPROPLUS”. (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-OR0700001/17/20 dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza),) zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

| Lp. | Nazwa i rodzaj sprzętu | Opis | liczba (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niezatapialna, elektryczna, monoblokowa, pozioma pompa wodna, odśrodkowa | - wydajność – minimum 100 m3/h - wysokość podnoszenia – minimum 25m - krócieć ssawny i promieniowy króciec tłoczny ze stali nierdzewnej AISI 316L - kołnierze zgodne z EN 1092-1 - konstrukcja black pull-out - wirnik zamknięty wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316l - uszczelnienie mechaniczne zgodne z EN 12756 | 1 |