Urządzenie wentylacyjne z rekuperacją i akcesoriami.

| Lp. | Nazwa i opis produktu | Jednostka miary | Ilość | Producent i nr katalogowy/typ lub model oferowanego produktu* | Cena jednostkowa brutto* | Razem wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wentylacyjne z rekuperacją. Wymagane cechy produktu (parametry minimalne): - rekuperator tzw. decentralny, jednorurowy (rura teleskopowa w zakresie długości 300 – 550 mm); - wyposażony w regeneracyjny wymiennik ceramiczny zabezpieczony z dwóch stron zmywalnymi filtrami przeciwpyłowymi; - pracujący w naprzemiennych cyklach (tzw. push/pull); - przeznaczenie: do montażu w jednym pomieszczeniu; - materiał wymiennika oraz konstrukcja umożliwiająca uzyskanie odzysku ciepła do 80% według normy EN 13141-8:2011 lub równoważnej; - na poziomie 70% wydajności pracy rekuperatora odzysk ciepła nie mniejszy niż do 70% (wg rozporządzenia EU 1254/2014 ); - prędkość przepływu powietrza w zakresie od 20 do 60 m3/h; - temperatura pracy w zakresie od -20 do + 50°C; - klasa ochrony IPX4; - sygnalizacja zabrudzenia filtra; - kontrola/czujnik wilgotności; - automatyczne zarządzanie długością cyklu pracy rekuperatora; - czasowe zwiększenie wydajności (tzw. funkcja boost); funkcja przeciw mrożeniowa; - pilot do sterowania zdalnego z wyświetlaczem LCD; - możliwość zsynchronizowania pracy minimum 2 rekuperatorów. | 1 komplet = 6 sztuk | 4 komplety |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy: …………………….…………